## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale | Note | 6609519 | 2022-02-14 | Ist. Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa | INS | RL7-3
R7L3-T1RCK15 | 8 |  | 1484.4
R7L3-F9324 | 8 |  | 101.76
R7L3-F9062 | 8 |  | 299.68
R7L3-F9100 | 8 |  | 82.08
R7L3-F9030 | 29 |  | 80.91
R7L3-2RJ456U | 154 |  | 843.92
R7L3-2RJ456U-I | 154 |  | 3263.26
R7L3-C6UCCA | 16775 |  | 7381
R7L3-C6UCCA-I | 16775 |  | 8387.5
R7L3-PP24P6U | 18 |  | 1357.2
R7L3-PP24P6U-I | 18 |  | 272.52
R7L3-UTPCAT601 | 279 |  | 797.94
R7L3-UTPCAT602 | 140 |  | 443.8
R7L3-UTPCAT603 | 140 |  | 488.6
R7L3-HUAT2 | 16 |  | 4923.04 | *
R7L3-HUAT2-C | 16 |  | 143.68 | *
R7L3-HUAAPAI | 43 |  | 6597.06 | *
R7L3-HUAAPAI-C | 43 |  | 549.54 | *
R7L3-DEISER | 1 |  | 9656.5
R7L3-DEIMAT | 1 |  | 6413.41
| Totale Progetto |  | 53567.8 | tot

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Durata | Unità di misura | Prezzo senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Produttore | Note | 6609519 | 2022-02-14 | Ist. Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa | INS | RL7-3
Cablaggio strutturato | R7L3-T1RCK15 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 15U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 185.55 | 1484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6015CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L3-F9324 | Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 12.72 | 101.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9324
Cablaggio strutturato | R7L3-F9062 | Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 37.46 | 299.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9062
Cablaggio strutturato | R7L3-F9100 | Fornitura in opera Ripiano fisso | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 10.26 | 82.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9100
Cablaggio strutturato | R7L3-F9030 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | TECNOSTEEL | 29 |  | Pezzo | 2.79 | 80.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9030
Cablaggio strutturato | R7L3-2RJ456U | Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | LEVITON | 154 |  | Pezzo | 5.48 | 843.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio strutturato | R7L3-2RJ456U-I | Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | RTI - Vodafone-Converge | 154 |  | Pezzo | 21.19 | 3263.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-C6UCCA | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca | LEVITON | 16775 |  | m | 0.44 | 7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6U-Cca-Rlx-305GN
Cablaggio strutturato | R7L3-C6UCCA-I | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca | RTI - Vodafone-Converge | 16775 |  | m | 0.5 | 8387.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-PP24P6U | Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | LEVITON | 18 |  | Pezzo | 75.4 | 1357.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUND PAN-24P C6 UTP
Cablaggio strutturato | R7L3-PP24P6U-I | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | RTI - Vodafone-Converge | 18 |  | Pezzo | 15.14 | 272.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-UTPCAT601 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | LEVITON | 279 |  | Pezzo | 2.86 | 797.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU010-444BB
Cablaggio strutturato | R7L3-UTPCAT602 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro | LEVITON | 140 |  | Pezzo | 3.17 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU020-444BB
Cablaggio strutturato | R7L3-UTPCAT603 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro | LEVITON | 140 |  | Pezzo | 3.49 | 488.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU030-444BB
Switch | R7L3-HUAT2 | Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei | HUAWEI | 16 |  | Pezzo | 307.69 | 4923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5735-L24P4S-A1-C | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAT2-C | Configurazione Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 16 |  | Pezzo | 8.98 | 143.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Apparati Wireless | R7L3-HUAAPAI | Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni | HUAWEI | 43 |  | Pezzo | 153.42 | 6597.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | AirEngine5761-11-C | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAAPAI-C | Configurazione Access point per ambienti interni | RTI - Vodafone-Converge | 43 |  | Pezzo | 12.78 | 549.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Listino DEI | R7L3-DEISER | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 9656.5 | 9656.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Listino DEI | R7L3-DEIMAT | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 6413.41 | 6413.41 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE | 53567.8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dettaglio DEI
ID Voce | Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
1 | 033414b | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 8 moduli disposti su una fila | 14.54 | 0% | 100% | nr | 8 | 0 | 116.32 | 116.32
2 | 033063h | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA bipolare 10 ÷ 32 A | 61.76 | 0% | 100% | nr | 8 | 0 | 494.08 | 494.08
3 | 033042a | Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | 31.66 | 0% | 100% | nr | 8 | 0 | 253.28 | 253.28
4 | 033058a | Spina CEE fissa da quadro in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al “filo incandescente” 850 °C: con ghiera di bloccaggio e tappo, inclinata: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | 12.9 | 0% | 100% | nr | 8 | 0 | 103.2 | 103.2 | Impianto elettrico
5 | 023034c | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, sezione 4 mmq | 2.39 | 0% | 100% | m | 300 | 0 | 717 | 717
6 | 023190e | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40 sezione 25 mm | 2.24 | 0% | 100% | m | 250 | 0 | 560 | 560
7 | M01035b | Operatore tecnico: Orario ordinario | 49.26 | 100% | 0% | ore | 48 | 2364.48 | 0 | 2364.48
8 | 025085c | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 80x40 | 22.95 | 46% | 54% | m | 750 | 7917.75 | 9294.75 | 17212.5 | Canala Dorsale
9 | 015102d | Minicanale in PVC uno scomparto con coperchio standard o avvolgnete 18x25 | 6.61 | 55% | 45% | m | 350 | 1272.425 | 1041.075 | 2313.5
10 | 15103c | Minicanale in PVC uno scomparto con coperchio standard o avvolgnete due scomparti: 18x40 | 8.34 | 44% | 56% | m | 400 | 1467.84 | 1868.16 | 3336 | Canala Secondaria
11 | 025172a | Cassetta di derivazione da parete a vista con 4 finestre, da parete vuota, in lega leggera, grado di protezione IP 54, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi, delle dimensioni di: 90 × 90 × 65 mm | 56.32 | 52% | 48% | nr | 20 | 585.728 | 540.672 | 1126.4
12 | 25160f | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40 sezione 32 mm | 11.75 | 56% | 44% | m | 150 | 987 | 775.5 | 1762.5
13 | M01035b | Operatore tecnico (Forometria) | 49.26 | 100% | 0% | h | 72 | 3546.72 | 0 | 3546.72 | Forometria
14 | M01035b | Operatore tecnico (integrazione per attività critiche fuori orario di lavoro ) | 49.26 | 100% | 0% | h | 56 | 2758.56 | 0 | 2758.56 | Opere Provvisionali
15 | M01035b | Operatore tecnico (Analisi percorsi) | 49.26 | 100% | 0% | h | 24 | 1182.24 | 0 | 1182.24
16 | 195036c | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, per altezze fino a 12 m | 319.34 | 73% | 27% | cad. | 16 | 3729.8912 | 1379.5488 | 5109.44
[8 empty] | 25812.6342 | 17143.5858 | 42956.22
Totale attività valorizzate a Listino DEI | [9 empty] | 42956.22
Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 62,59% (prezzo Vodafone) | [9 empty] | 16069.9219
Totale DEI MDO | [9 empty] | 9656.5065
Totale DEI MAT | [9 empty] | 6413.4154